广西中意招标造价咨询有限公司

招 标 文 件

项目名称：医疗设备采购

项目编号：GXWZZC2018-G1-0017-ZY

采购人：梧州市工人医院

采购代理机构：广西中意招标造价咨询有限公司

2018年1月

目  录

第一章  招标公告	2

第二章  采购内容及要求	4

第三章   投标人须知及前附表	11

投标人须知前附表	12

一、总  则	15

二、招标文件	17

三、投标文件的编制	18

四、投标文件的递交	21

五、开标、评标	22

六、结果公示	25

七、签订合同	25

八、其他事项	26

第四章  评标方法	28

第五章  政府采购合同（格式）	32

第六章  投标文件（格式）	40

第七章  附件	60

# 第一章  招标公告

广西中意招标造价咨询有限公司

医疗设备采购GXWZZC2018-G1-0017-ZY）

招标公告

广西中意招标造价咨询有限公司受采购人梧州市工人医院委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定，就医疗设备采购项目采用公开招标方式组织政府采购活动，现将本次公开招标有关事项公告如下：

一、采购项目及内容

1．项目名称：医疗设备采购

2．项目编号：GXWZZC2018-G1-0017-ZY

3．采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：

| 分标号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 采购预算价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 超声切割止血刀系统 | 套 | 1 | 45 |
| B | 小儿CPAP持续正压通气系统 | 套 | 2 | 14 |
| C | 血气分析系统 | 套 | 1 | 25 |
| D | 神经血管治疗仪 | 台 | 1 | 8 |
| E | 尿道膀胱镜 | 套 | 1 | 20 |
| F | 等离子双极电切系统 | 套 | 1 | 55 |

（投标人可以就上述其中一个或多个分标进行报价，允许中多个分标。如需进一步了解详细内容，详见招标文件）。

4．采购预算金额、最高限价

采购预算金额：合计167万元。

最高限价：A分标：45万元；B分标：14万元；C分标：25万元；D分标：8万元；E分标：20万元；F分标：55万元。

二、本项目需要落实的政府采购政策：节能环保，促进中小企业发展，促进监狱企业发展，促进残疾人就业，广西工业产品产销等政府采购政策。

三、投标人资格及要求

1．基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；在中华人民共和国境内注册的生产或经营本次采购货物及服务，并具有法人资格的供应商；2014年起未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2．特定资格条件：投标人必须具备由食品药品监督管理部门颁发的有效的证件（生产企业须提供《医疗器械生产许可证》；经营企业经营第二类医疗器械的须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》，经营第三类医疗器械的须提供《医疗器械经营许可证》。）；

3．按招标公告的规定获取了招标文件；

4．本项目不接受联合体投标。

四、招标公告期限及获取招标文件

1．招标公告期限：2018年1月23日至2018年1月30日（工作日）

2．获取招标文件的方式：在招标公告期限内，请登陆梧州市政府采购网（http://www.wuzhou.gov.cn:8090/oa/index.lp）直接在线办理招标文件的网上预览及购买业务。

3．售价：招标文件工本费每套250元，售后不退。

五、投标保证金

1．投标保证金金额(人民币)：A分标：玖仟元整（￥9,000.00）；B分标：贰仟捌佰元整（￥2,800.00）；C分标：伍仟元整（￥5,000.00）；D分标：壹仟陆佰元整（￥1,600.00）；E分标：肆仟元整（￥4,000.00）；F分标：壹万壹仟元整（￥11,000.00）。

2．递交方式：登陆梧州市政府采购网（相关操作程序请在梧财采〔2014〕6号文http://www.wuzhou.gov.cn:8090/info/10435查阅）从网上银行转账到以下专用帐户；或从投标人对公帐户转账到以下专用帐户。

开户名称：广西中意招标造价咨询有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司梧州新兴三路支行

银行账号：4500 1648 6550 5939 9399

3．交纳截止时间：投标保证金必须在投标截止当天之前到达专用帐户。

六、投标截止时间和地点:

投标截止时间：2018年2月13日上午9时30分整；将投标文件密封提交到梧州市公共资源交易中心8楼开标厅（地址：梧州市长洲区三龙大道红岭大厦，具体开标室见现场LED指引），逾期送达或未按要求密封标记的投标文件，将予以拒收。

七、开标时间及地点:

本次招标将于2018年2月13日上午9时30分整，在梧州市公共资源交易中心8楼开标厅开标（地址：梧州市长洲区三龙大道红岭大厦，具体开标室见现场LED指引），投标人的法定代表人或委托代理人必须按招标文件要求携带有效证件签到并出席开标会议。

八、本项目联系事宜：

1．采购人：梧州市工人医院

地  址：梧州市万秀区高地路南3巷1号

联系人及电话：张先生， 0774-2024689

2．采购代理机构：广西中意招标造价咨询有限公司

本项目联系地址：梧州市新兴三路30号神冠豪都B栋2单元34层

联系人及电话：曹小姐，0774-2828000

3．监督部门：梧州市财政局政府采购监督管理科（电话：0774-3866434）

九、发布媒体：《中国政府采购网》、《广西壮族自治区政府采购网》、《广西公共资源交易中心网》、《梧州市政府采购网》、《梧州市公共资源交易中心网》、《广西中意招标造价咨询有限公司网》

梧州市工人医院

广西中意招标造价咨询有限公司

2018年1月23日

# 第二章  采购内容及要求

说明：

1、采购清单中的品牌型号如注明为参考品牌型号的，则仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代。标明的专有技术、专利产品、特定品牌的字样只起说明作用，任何与其同等的技术均应被认为符合采购文件要求，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、采购清单中已注明为参考品牌型号的货物及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能（配置）同时填写报价表和技术要求响应表。

3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在报价表中将其标配参数详细列明，否则该报价无效。

4、投标人必须自行为其提供的产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目采购过程中被侵权问题提出异议。

采购内容及要求

一、采购内容清单及技术要求

注：带“★”为重要技术参数和要求，必须满足或优于，否则投标无效。

| 分标号 | 名称 | 技术参数性能（配置）、规格要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| A分标 | 超声切割止血刀系统 | 一、振动频率：55.5KHz 二、主机输入：电源电压：220V，电源频率：50Hz,电源消耗：1A 三、工作环境：温度：10℃-30℃，相对湿度≤70%，气压范围：860hPa-1060hPa 四、安全标准：GB9706.1-2007《医用电气设备 第1部分 安全通用要求》，管理分类Ⅲ类 五、★刀头振幅：刀头振动幅度为30-120微米，保证有最佳的切割凝血效果 六、主机性能： 1.具有优化的智能即时反馈技术，能迅速感应变化并迅速调整，保持切割止血的平稳性 2.具有故障智能指示系统，自检有错误代码显示对应的错误原因，迅速找出问题， 帮助排除故障 3.开机测试简单快速，整个流程≤30秒 4.主机功率不少于5档可调，满足各类手术的不同需求，刀头工作时有声音提示工作状况 5.工作时无电流通过病人躯体，不会点击、灼伤病人和医护人员，适应于安装了心脏起搏器的患者。 七、主机显示屏 ：主机OLED主动发光显示屏，且有功率大小的档位显示 八、★配件特性：1.手控和脚控同时具备，刀头取得CFDA认证可重复使用 2.★可分离式驱动柄及连线，驱动柄不限次数 3.刀头性能： （1）刀头可提供不少于5个工作面，满足手术中不同组织部位的切割止血需求 （2）刀头可360度旋转，满足腔镜手术的需要 （3）刀头中心杆弧形设计，保证良好的手术视野 （4）刀头集切割、止血、抓持、分离功能于一体，减少术中器械转换，节约手术时间 （5）刀头可手控激发，方便操作 ★（6） 扭力扳手集成在刀头上，方便安装 （7）刀头工作温度：50℃-100℃，较小的侧向热损伤，可做精确分离，对组织损伤小，确保在重要脏器附近安全操作 4.刀头适配性：适配多种规格的刀头 九、增值配件：配有检测驱动柄及刀头性能好坏的测试头 十、售后服务： 用户主机发生故障，有备用机器提供给医院使用，保证医院的正常使用 十一、配置需求： 1. 包含超声刀（主机、手柄、脚踏、电源线）1套 2. 配备刀头5把 | 1套 |
| B分标 | 小儿CPAP持续正压通气系统 | 一、基本概况 1.设备名称：小儿CPAP系统 2.适用范围：用于低体重早产儿、新生儿、婴幼儿直至14岁以下的儿童鼻置CPAP通气治疗时使用。 3.设备用途：主要针对新生儿呼吸窘迫综合症（NRDS）、早产儿呼吸暂停、新生儿湿肺、肺水肿以及在气管插管拔管后的应用等。 二、性能要求 1. 标准支架、加温湿化器和空气压缩机与主机为同一品牌; ★2.浓度、氧流量和压力值连续可调,直接设置参数，无需计算或者参照对照表； 3. 采用精密可调的空氧混合器，无氧电池消耗；气动气控，氧浓度和流量分开调节互不影响; 4.表面经过阳极氧化处理； 5.供气压力不平衡报警； 6.可重复使用的CPAP压力发生器； 7.水泡（Bubble）所产生的高频振荡，可以促进气体弥撒，进一步提高婴儿体内的氧合，改善呼吸的同时，减少呼吸作功； 8．自动水位调整确保提供恒定的CPAP压力，并提供压力释放阀对因为气道的闭合造成压力过高予以限制，确保病人的安全。 9.配备电控湿化器，有效提供加温湿化通气； 10.采用轻质的管路和鼻塞，降低呼吸管路阻力，减少患者呼吸功，配合系统的固定装置，减少对患者头面部的压迫和鼻中隔的损伤。 11. 呼吸回路可反复消毒使用，使用成本低。 ★12. 一机多用，集空氧混合给氧、经鼻高流量湿化通气、CPAP、新生儿混合氧复苏四大功能。 三、技术参数要求 （一）、主机参数 1.通气模式：CPAP模式 2. 氧浓度（FiO2）调节范围：21%～100% 精度：<±3% 3. 流量调节：0～18LPM 精度：<±3% 4. 持续气道正压(CPAP)调节: 3厘米水柱～10厘米水柱； 5.气源提供：空气：0.3MPa～0.4MPa；氧气：0.3MPa～0.4MPa； 6供气压差报警：供气压力差在0.05MPa～0.12MPa，声音报警。 （二）、空气压缩机参数 排气压力 ≤0.7MPa ； 输出压力 0.3MPa ； 流量 ≤70L/min； 整机噪音值 ≤52dB（A）； 电源:单向交流 AC220V 50Hz ； 整机额定消耗功率 ≤250VA； - 、湿化器参数 控制功能：无级自动温度控制(30℃～75℃)， 保护功能：具有干烧、过热保护功能 温度监测：数字温度显示0～75℃ 使用温度： 30℃～37℃ 最高温度：75℃ 最大水量：280mL 最大流量：180L/min 最大工作压力：2kpa 进口：15mm F 出口：22mm M | 2套 |

C分标：血气分析系统技术参数（数量：1套）

| 1 | 测试项目 | • PH、PO2、PCO2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | • Na＋ 、K＋、CL-、Ca2+； |
|  |  | •总血红蛋白，氧合血红蛋白，还原血红蛋白，碳氧血红蛋白， 高铁血红蛋白，氧饱和度； |
| 2 | 计算项目 | BE、BEecf 、HCO3－act,HCO3_ std , O2SaT、PO2(A-a),PO2(a/A), TO2、O2CT，AG,Ca++(7.4），pO2/FiO2等, 测试+计算项目≥45项 |
| ★3 | 样本类型 | 动脉、静脉、动静脉混合血、透析液、胸腹水 |
| 4 | 最低用血量 | ≤100uL |
| ★5 | 样本分析时间 | 上样至打印检测报告≤60秒 |
| ★6 | 试剂盒 | 测试试剂盒、全自动质控试剂盒、清洗盒 |
| 7 | 血氧模块 | 试剂盒内置血氧检测模块，无需增加试剂成本，无需要通过超声波，降低噪音 |
| ★8 | 全自动质控 | 独立的全自动质控试剂盒，自动设置并执行质控 |
| 9 | 液体质控瓶 | 原装液体质控 |
| 10 | 定标方式 | 全自动液体定标（无气瓶的气体定标方式） |
| 11 | 定标间隔 | 可根据使用需求调整定标间隔时间，最长间隔时间≥8小时 |
| 12 | 读码器 | 内置条码阅读器，兼容一维及二维码扫描，便于输入患者信息 |
| 13 | 电极测量方式 | 免维护微电极技术，电极内置于试剂盒 |
| ★14 | 进样方式 | 全自动平行抽吸式进样，能自动提醒并排除小气泡和微血凝块 |
| ★15 | 操作界面 | 彩色触摸屏直观操作，内置多媒体操作指引 |
| 16 | 试剂效期 | 安装试剂盒后≥28天 |
| 17 | 进样器的种类 | 可连接注射器和毛细管，无需适配器 |
| 18 | 联网功能 | ≥3个USB接口，方便文件备份及软件升级，支持无线网联接 |
| 19 | 售后服务 | 一级经销商提供日常维修服务，同时制造商原厂人员进行技术支援 |

| 分标号 | 名称 | 技术参数性能（配置）、规格要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| D分标 | 神经血管治疗仪 | 1．设备功能与组成 - ★治疗仪使用3A类激光的LED红外红光两种耦合光源技术。用于扩张血管，营养神经，缓解患者疼痛、麻木等症状。 - ★治疗仪配备主机一台，治疗片≥8个，可同时用于8个及以上个部位的治疗。 - ★每个治疗片组合了红外、红光≥68个LED光源。 - ★≥10种脉冲频率治疗模式。 - 配备身体各部位绑带，治疗片可自由弯曲，能贴合人体各部位。 - 摸屏控制，双路治疗片可分时控制。 - 治疗时间定时提醒功能。 2．设备技术指标： - LED光源波长： - 红光LED峰值波长640nm，误差不超过±10%； - 红外LED峰值波长880nm，误差不超过±10%。 - 治疗脉冲频率： - 脉冲频率73Hz、146Hz、293Hz、587Hz、1174Hz、2349Hz、4698Hz可选； - 脉冲频率误差不超过±5%。 - 治疗片输出功率密度范围： - 0mW/cm2~5mW/cm2，由小到大可调，误差不超过±20%。 - 定时功能： - 10min、20min、30min、40min、50min、60min可选； - 定时误差不超过±5%。 - 可选工作模式： - 频率模式1（73Hz）、频率模式2（146Hz）、频率模式3（293Hz）、频率模式4（587Hz）、频率模式5（1174Hz）、频率模式6（2349Hz）、频率模式7（4698Hz）； - 频率模式A（频率模式1、4、5每60s循环切换）； - 频率模式B（频率模式3、4、5、7每60s循环切换）； - 频率模式C（频率模式1、2、3、4、5、6、7每60s循环切换）。 | 1台 |
| E分标 | 尿道膀胱镜 | - ★镜体有高清“HD”标识； - 金属外壳，操控性好； - ★不失真，无鱼眼显现； - 可浸泡、蒸熏及高温高压消毒，奈134摄氏度高温； - ★30°镜：视向角30°，工作长度≥307mm，直径≤4mm，不失真，高通透性； - 配套器械： 6.1、镜鞘附闭孔器：钛合金材质，规格≤19.5Fr； 6.2、器械管道镜鞘：钛合金材质，与膀胱镜相匹配； 6.3、可调节双器械管道插管器：钛合金材质，与膀胱镜相匹配，含软性钳2把。 配置清单. 序号; 名称; 数量. 1; 内窥镜，直径4mm; 1. 2; 尿道膀胱镜鞘,19.5Fr.; 1. 3; 闭孔器; 1. 4; 转接器; 1. 5; 插入转接器（双器械管道插管），含软性钳2把; 1. 6; 手术器械消毒盒; 1. | 1套 |
| F分标 | 等离子双极电切系统 | 1、等离子双极电切电凝仪1套 标准套 2、前列腺电切镜 1套 可连续进出水冲洗对流 3、内窥镜 1支 30° 4、★手柄 1个 被动式 5、外鞘 1支 26Fr设置进、出水通道和控制开关 6、内鞘 1支 24Fr，可360°旋转 7、闭孔鞘芯 1支 8、冲洗接头 1个 9、内鞘进水接头 1个，可实施单鞘手术。 10、同品牌、型号双极电极 2支，单环状带正负极一体式双极电极。 11、脚踏开关 1个 双踏板 12、等离子体功率源 1台： ⑴、★具有等离子双极电切和电凝的手术功能。产品名称和标准应是国家认定的等离子双极电切电凝产品名称和标准。 ⑵、★额定输出频率375KHz，切割输出模式不少于5种，切割模式额定负载≤150Ω±10Ω,最大输出功率≥200 W±40 W， 凝血模式额定负载≤100Ω±10Ω最大输出功率≥100 W±20 W ⑶、★工作状态显示为LCD液晶屏显示，≥5.6吋，多界面可同时显示：动态阻抗、电极状态和切凝的模式、功率等图形、字母和数字 ⑷、具有自动识别不同代码双极电极切割模式或凝固模式输出的默认功率，并可增减与显示 ⑸、具有超负荷保护装置，当遇到过载时屏幕提示报警信息 ⑹、★具有凝血模式或切割模式手术时帮助判定组织效应的阻抗条图显示 ⑺、★具有电极安装状态显示 | 1套 |

★二、商务条件

以下商务要求适合各分标：

1、报价包含货物、运费、安装调试、售后服务、人员培训、税金及其它所有费用的总和。

2、签订合同时间:自中标通知书发出之日起30日内凭中标通知书与采购人签订政府采购合同，延期自误。

3、交付期：签订合同即日起30日内完成安装、调试工作。

4、交货地点：梧州市工人医院。

5、售后服务响应：供货方须到采购方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为医院后勤工作人员提供免费的现场操作及维护培训。

6、质保期：整机系统包括部件和人工的保修期为安装验收合格之日起不得少于12个月。

7、付款方式：乙方交货经甲方验收合格，乙方先向甲方开出合同总额合法发票，甲方收到发票后3个月内支付合同总额的90％，余下10％作为质量保证金，在质量保证期满后七个工作日内付清。

8、验收方式：符合相关验收标准，如验收过程中，采购单位发现存在不符相关标准的，供应商应无条件置换。

9、中标人应保证所供产品是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格的要求。

10、中标人须按国家有关规定实行“三包”，免费送货上门。

11、在“采购内容及要求”中约定的其他要求。

# 第三章   投标人须知及前附表

# 投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | - 项目名称：医疗设备采购 2.项目编号：GXWZZC2018-G1-0017-ZY 3.采购内容：A分标：超声切割止血刀系统1套； B分标：小儿CPAP持续正压通气系统2套；C分标：血气分析系统1套；D分标：神经血管治疗仪1台；E分标：尿道膀胱镜1台；F分标：等离子双极电切系统1套。（详见招标文件第二章） 4.采购预算金额、最高限价 采购预算金额：A分标：45万元；B分标：14万元；C分标：25万元；D分标：8万元；E分标：20万元；F分标：55万元。 最高限价：A分标：45万元；B分标：14万元；C分标：25万元；D分标：8万元；E分标：20万元；F分标：55万元。 5.采购方式：公开招标 |
| 2 | 1.2 | 采购人：梧州市工人医院 地 址： 梧州市万秀区高地路南3巷1号 联系人及电话：张先生 0774-2024689 |
| 3 | 1.3 | 采购代理机构：广西中意招标造价咨询有限公司 地 址：梧州市新兴三路30号神冠豪都B栋2单元34层 联系人及电话：曹小姐，0774-2828000 |
| 4 | 1.4 | 监督部门：梧州市财政局政府采购监督管理科 电 话：0774-3866434 |
| 5 | 2.1 | 投标人资格条件： 1．基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；在中华人民共和国境内注册的生产或经营本次采购货物及服务，并具有法人资格；2014年起未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 2．特定资格条件：投标人必须具备由食品药品监督管理部门颁发的有效的证件（生产企业须提供《医疗器械生产许可证》；经营企业经营第二类医疗器械的须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》，经营第三类医疗器械的须提供《医疗器械经营许可证》。）； 3．按招标公告的规定获取了招标文件； 4．本项目不接受联合体投标。 |
| 6 | 10.2 | 投标文件的份数： 1、投标文件：正本1份，副本4份。 |
| 7 | 12.1 | 投标人就第二章“采购内容及要求”中一个分标或多个分标有可能发生的所有费用作唯一完整报价。（本项目每个分标只允许递交一个方案的报价，不接受任何有选择性的报价。） |
| 8 | 13.1 | 投标有效期：投标截止日期后60天。 [注：投标保证金有效期应比投标有效期延长25日。] |
| 9 | 14.1 | 1．投标保证金金额(人民币)：A分标：玖仟元整（￥9,000.00）；B分标：贰仟捌佰元整（￥2,800.00）；C分标：伍仟元整（￥5,000.00）；D分标：壹仟陆佰元整（￥1,600.00）；E分标：肆仟元整（￥4,000.00）；F分标：壹万壹仟元整（￥11,000.00）。 2．递交方式：登陆梧州市政府采购网（相关操作程序请在梧财采〔2014〕6号文http://www.wuzhou.gov.cn:8090/info/10435查阅）从网上银行转账到以下专用帐户；或从投标人对公帐户转账到以下专用帐户。 开户名称：广西中意招标造价咨询有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司梧州新兴三路支行 银行账号：4500 1648 6550 5939 9399 3．交纳截止时间：投标保证金必须在投标截止当天之前到达专用帐户。 4．办理投标保证金手续时，请务必注明事由“项目编号＋投标保证金（如有分标，须列出分标号）”字样，经查实投标保证金没有在规定时间到账的，其投标无效。 [注：投标人如需开具收据的，请在开标会议结束后自行到广西中意招标造价咨询有限公司财务部开具投标保证金收据。] |
| 10 | 16.1 | 1．投标截止时间：2018年2月13日上午9时30分整 2．投标文件递交地点：梧州市公共资源交易中心8楼开标厅（地址：梧州市长洲区三龙大道红岭大厦，具体开标室见现场LED指引） 3．逾期送达或未按要求密封标记的投标文件，采购人或采购代理机构将予以拒收。 |
| 11 | 18.1 | 1．开标时间：2018年2月13日上午9时30分整 2．开标地点：梧州市公共资源交易中心8楼开标厅（地址：梧州市长洲区三龙大道红岭大厦，具体开标室见现场LED指引） 3．投标人派授权委托代理人或由法定代表人参加开标会议的，必须携带有效证件参加。(1)法定代表人身份证明书及法定代表人本人第二代身份证（如法定代表人参加开标会时） (2)法定代表人授权委托书及委托代理人本人第二代身份证（如委托代理人参加开标会时） (3)投标保证金声明 (4)购买招标文件的证明文件（复印件） 4．采购人或代理机构将核对法定代表人或委托代理人本人身份证与证明上的信息否一致。如信息一致的或未按要求签字加盖公章的，将被拒绝参加开标会议并不得对开标结果提出异议。被拒绝参加开标会议的人员所递交的投标文件符合招标文件要求的，投标文件应予接收。 5．若提交投标文件的投标人不参加开标会议的，视同认可开标结果。 （法人授权委托书、法定代表人身份证明、投标保证金声明格式见第六章） |
| 12 | 20 | 评标方法：综合评分法（详见第四章评标方法） |
| 13 | 25 | 履约保证金递交及退还： 1．履约保证金金额：由中标人的投标保证金自动转成。 2．退还：自货物验收合格之日起5个工作日内，中标人按第七章附件“履约保证金退付确认函”的要求至广西中意招标造价咨询有限公司办理退还履约保证金手续。采购代理机构收到退还申请后，将在5个工作日内无息原额退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。 |
| 14 | 26 | 签订合同：自中标通知书发出之日起30日内凭中标通知书与采购人签订政府采购合同，延期自误。 [采购合同必须与本采购文件中的合同书格式(包括内容和结构)相一致，不能改变主要条款。] |
| 15 | 27 | 本项目服务费：由中标人在领取中标通知书前向广西中意招标造价咨询有限公司一次性付清代理服务费及开标费，否则不给予中标通知书。 |
| 16 | 33 | 本项目需要落实的政府采购政策：节能环保，促进中小企业发展，促进监狱企业发展，促进残疾人就业，广西工业产品产销等政府采购政策。 1．投标产品属于财政部、国家发展改革委《节能产品政府采购清单》（以下简称“节能产品清单”）有效期内产品的，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，优先采购清单中的产品。 2．投标产品属于财政部、环境保护部《环境标志产品政府采购清单》（以下简称“环保产品清单”）有效期内产品的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购清单中的产品。注：如投标产品同时属于“节能产品清单”和“环保产品清单”两个清单中产品的，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，优先采购同时属于两个清单中的产品。 3．投标人认定为小型和微型企业且所投产品均为小型、微型企业产品的，评标时投标价格给予一定的价格扣除。 4．根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业政策，评标时投标价格给予一定的价格扣除。 5．根据财政部、民政部、中国残疾人联合会三部门发布的关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号），残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业政策，评标时投标价格给予一定的价格扣除。投标人既属于残疾人福利性单位又属于小型、微型企业的，其只能享受投标价格一次性的扣除，不重复享受政策。 6．根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》的规定，货物服务招标采购评标方法采用综合评分法的，对使用广西工业产品80％以上（含）的投标人，评标时给予一定的政策功能加分。 |
|  |  | 政府采购合同审核、备案： 1．政府采购合同自签订之日起2个工作日内，中标人必须将政府采购合同送本采购代理机构审核盖章确认。 2．政府采购合同自签订之日起7个工作日内，采购单位必须将政府采购合同报送梧州市财政局政府采购监督管理科备案。 |

投标人须知

# 一、总  则

## 1、项目基本情况、适用范围及定义

1.1项目基本情况：见须知前附表。

1.2采购人：见须知前附表。

1.3采购代理机构：见须知前附表。

1.4监督部门：见须知前附表。

1.5适用范围：本招标文件仅适用于本次招标中所述项目的货物、服务类政府采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为，法律、法规另有规定的，从其规定。

1.6定义：

1.6.1“采购人”系指梧州市工人医院。

1.6.2“采购代理机构”系指广西中意招标造价咨询有限公司。

1.6.3“投标人”系指按要求进行报名登记并购买招标文件且提交“投标文件”参加政府采购活动的供应商。在投标阶段称为潜在投标人或投标人；在签订和履行合同阶段称为中标人。

1.6.4“产品”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的一切货物、设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

1.6.5“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

1.6.6“投标文件”系指投标人根据本招标文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

1.6.7“公章”系指投标人用自己法定主体行为名称制作的签名印章，不包含其他替代章（如业务专用章、合同专用章、报价专用章等）。

1.6.8“财政部门指定的政府采购信息发布媒体”系指中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://www.gxzfcg.gov.cn）。本项目相关信息除在财政部指定的政府采购信息发布媒体上发布外，还同时在广西公共资源交易服务平台（http://www.gxzbtb.cn）、梧州市公共资源交易中心（http://www.wzgcjsx2.gx.cn/default.aspx）、梧州市政府采购网、广西中意招标造价咨询有限公司网站上发布。

1.6.9标注“★”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足，否则投标将被否决。

## ★2、投标人资格要求

2.1投标人应符合须知前附表第5项所规定的要求。

2.2对在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与政府采购活动。

2.3投标人不得直接或间接地与为本次采购的项目内容进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

2.4投标人应在投标文件中须主动填报参加政府采购活动前三年内在经营活动中有无重大违法记录（含其授权服务的子公司、分公司等），由投标人营业执照住所地或业务发生地人民检察院出具《行贿犯罪档案查询告知函》的原件，出具时间须在本项目公告发布时间之后。

2.5符合投标人资格的投标人应承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

2.6凡两家或以上供应商参加同一项目采购，有如下情形的，一经发现，将视为串标处理：

（1）为同一法人代表的；

（2）为同一股东控股的；

（3）其中一家公司为其他公司最大股东的。

（4）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（5）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（6）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员（项目经办人）为同一人；

（7）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（8）不同投标人的投标文件相互混装；

（9）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

## 3、投标费用

3.1投标人应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

## 4、转包与分包

4.1本项目不允许转包。

4.2本项目不可以分包。

4.3如中标人出现转包或分包情形，采购单位有权取消其中标资格，且投标保证金及履约保证金不予退还。

## 5、特别说明：

5.1关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或控股公司正式员工）。

5.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★5.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报政府采购监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

## 6、询问、质疑和投诉

6.1询问。投标人如发现招标文件内容有误或对政府采购活动事项有疑问的，应在投标截止日期10日前的正常工作时间以书面形式向采购人或采购代理机构提出询问、澄清。采购人或采购代理机构自收到之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

6.2质疑。

（1）投标人对招标文件如有异议，应在购买招标文件之日起7个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑，并附相关证明材料。

（2）投标人对中标结果如有异议，应当在中标公告发布之日起7个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑，并附相关证明材料。

（3）针对同一采购程序环节的质疑须一次性提出。本项目只接受纸质材料形式的质疑，不接受电子送达的质疑材料，即不接受以传真、电子邮件、移动通信等即时收悉的特定系统作为送达媒介的质疑材料。质疑书应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。不满足要求的质疑将不予受理。

（4）采购代理机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

6.3投诉。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

# 二、招标文件

## 7、招标文件的构成

7.1招标文件由下列文件以及在采购过程中发出的更改、修正和补充文件组成：

第一章  招标公告

第二章  项目采购需求

第三章  投标人须知及前附表

第四章  评标方法

第五章  政府采购合同（格式）

第六章  投标文件（格式）

第七章  附件

## 8、招标文件的澄清和修改

8.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，如澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，在投标截止时间至少15日前，在政府采购信息发布媒体发布更正公告，不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2采购人、采购代理机构可视具体情况延长投标截止时间和开标时间的，在投标文件截止时间3日前，在政府采购信息发布媒体发布变更公告。

8.3所有与本项目相关的澄清、修改、补遗的内容作为招标文件的组成部分。该所有通知文件在政府采购信息媒体发布之日起，视为投标人已收到该通知。投标人未及时关注网站上发布的通知文件造成的损失，由投标人负责。

# 三、投标文件的编制

## 9、投标文件的组成

★9.1投标人应按下列说明及第六章投标文件格式要求编写和提供。应递交的有关文件如未特别注明为复印件的，须提供原件。原件、复印件均须加盖投标人公章。

一、报价文件（第1～3项为必须提供）

1、开标一览表

2、投标函

3、投标报价明细表

4、投标人符合政府采购政策价格扣除证明材料（如有，由投标人根据自己实际情况提供）

二、资格资信证明文件（第1～11项必须提供，其中第5项委托代理时必须提供且按要求签字盖章）

1、投标声明书

2、投标保证金声明原件

3、购买招标文件证明复印件

4、法定代表人身份证明原件

5、法定代表人授权委托书原件（如委托代理人参加投标时）

6、投标人有效的营业执照正本或副本复印件（须清晰反映经营期限和经营范围）

7、投标人2017年1月至2017年12月期间连续3个月依法缴纳税费或者依法免缴税费的证明复印件，无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件；

8、投标人2017年1月至2017年12月期间连续3个月依法缴纳社保费的缴费凭证复印件，无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件；

9、人民检察院出具的无行贿犯罪记录证明原件 [查询人员包括投标单位、法定代表人、参加投标的委托代理人(如有时)；出具时间须在本项目招标公告发布时间之后；原件放在投标文件正本，复印件放在投标文件副本。]

10、投标产品属于二类医疗器械的供应商须提供由食品药品监督管理部门颁发的有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》；投标产品属于三类医疗器械的供应商须提由食品药品监督管理部门颁发的有效的《医疗器械经营许可证》；如投标人为生产厂家时，须提供《医疗器械生产许可证》。（复印件）。

11、投标产品医疗器械注册证复印件。（投标产品属于二类和三类医疗器械的需要提供）

三、商务文件（第1～2项为必须提供）

1、商务条款响应表

2、售后服务方案（投标人根据本项目要求及自己的实际情况自行编写）

3、投标人符合政府采购政策加分条件证明材料（如有，请提供）

4、投标人认为需要提供的其它资料（如有，由投标人根据自己实际情况提供）

四、技术文件（第1～3项为必须提供，其他根据采购要求提供）

1、技术要求响应表

2、产品配置清单（均不含报价）

3、项目实施方案（包括但不限以下内容：如质量保证措施，货物制造，检验、验收执行标准，优惠承诺，安装调试，技术培训，售后服务承诺等。）

4、证明货物和手续合格性的证明文件：生产、销售许可证（如国家实行强制性要求的）；产品样本、使用保养说明书、图纸、货物制造检测标准等技术资料；产品注册证、产品认证、检测报告、鉴定证书、进口产品合法进口手续证明、产品获奖证书等。

5、投标人认为需要提供的其它资料（如有，由投标人根据自己实际情况提供）

9.2投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容，对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

9.3如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

## 10、投标文件编制要求

10.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

★10.2投标文件的份数：见本章须知前附表第6项规定。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

10.3投标文件正本、副本以胶装方式装订成册，不允许使用活页装订导致投标文件散落或脱页的装订方式，否则文件失散引起的后果自负，同时将视为无效投标文件。

10.4投标人应编制完整的页码、目录。投标文件正本必须打印或用不褪色的墨水填写。副本可以为正本的复印件，正本与副本不一致时，以正本为准。

10.5投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

10.6投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章或者法定代表人或授权委托人签字。投标文件因字迹潦草或表达不清或未按要求填写所引起的投标无效由投标人负责。

10.7投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容导致投标文件被视为无效的后果由投标人自行负责。

## 11、投标文件的语言及计量单位

★11.1语言。投标人提交的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★11.2计量单位。招标文件已有明确规定的，投标使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，否则视为无效投标。

## ★12、投标报价

12.1投标报价：投标人必须就第二章“采购内容及要求”中一个分标或多个分标有可能发生的所有费用作唯一完整报价。（本项目每个分标只允许递交一个方案的报价，不接受任何有选择性的报价。）

12.2投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

12.3投标人的投标报价是履行合同的最终价格。应包括“第二章项目采购需求”的内容、责任范围以及合同条款规定的价格。对于招标文件中未列明，而投标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

12.4如有《投标报价明细表》，填写时应响应下列要求：

（1）对于报价免费的项目必须标明“免费”；

（2）投标报价包含货物、服务、安装调试、随配附件、备品备件、工具、辅助材料、货物运抵指定交货地点安装的各种费用售后服务、税金及其它所有成本费用的总和（其中：安装附件所涉及的费用应包括完整的安装、调试，各种接口及连接件、施工材料、辅助材料、支架、线材及人工费用），投标人漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其投标文件将视为无效。

12.5投标人所填报的产品内容如存在有漏项的情况且在评标时被接受，则将被认定为该遗漏项已包含在投标报价中，采购人对其漏报的项目不追加任何货款。

## 13、投标的有效期

★13.1投标有效期：投标文件从投标截止日起60天内有效。有效期不足的投标文件视为无效。

13.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，不同意延期的投标人的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。同意延期的竞标人根据原截止期应负之权利及责任相应也延至新的截止期，但不能要求对原投标文件（经评标小组确认有效且没有超出投标文件的范围或改变投标的实质内容的澄清或说明作为投标文件的组成部分）作任何改变，并同意在延长的投标有效期内遵循本投标文件，在延长的投标有效期满之前继续具有约束力。

## 14、投标保证金

★14.1投标人应按本章须知前附表第9项规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。未按规定交纳投标保证金或未提供相关递交证明的，将视其为不响应投标条件而予以拒绝。

14.2落标人办理退投标保证金手续时，须向采购代理机构财务部递交申请资料：投标保证金声明原件、转账单复印件。采购代理机构财务部收到申请资料，将在中标通知书发出后5个工作日内无息原额退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

14.3中标人的投标保证金自动转为履约保证金，中标人须在领取中标通知书时办理转履约金手续。

14.4如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后无息原额退还。

14.5有下列情形之一的，投标人的投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内撤销其投标文件的；

（2）在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的。

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

（7）招标文件规定的其他情形。

# 四、投标文件的递交

## 15、投标文件包装、密封与标记

15.1投标文件所有正本、副本一并包装在一个密封袋内加以密封，均在封贴处密封签章（公章/密封章/法定代表人(负责人)签字/委托代理人签字均可）。

15.2密封袋（信封）封面应注明：

项目名称：

项目编号：

分标号：

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

法定代表人或其委托理人（签名）：

在      年    月    日    时    分开标时启封

15.3投标人在递交投标文件时，未按本须知要求密封、标记的，采购代理机构有权拒收，拒收所产生的后果由投标人自负。

## 16、投标截止时间、地点

16.1投标人必须在本章须知前附表第10项规定的投标截止时间及地点递交投标文件。

16.2若遇到参加投标的供应商过多造成部分供应商在截止时间前已抵达开标现场但未能签到的情况，供应商递交投标文件的时间以其进入招标文件规定的开标场所的时间为准。

16.3属下列情形之一的，采购人或采购代理机构应当拒绝接收投标人的投标文件：

① 投标文件在规定的投标截止时间之后送到达的；

② 投标文件未送达指定的递交地点的；

③ 投标文件未按招标文件要求封装标记的；

④ 应标样品未与投标文件一并递交的或未按招标文件要求递交的（若采购文件要求递交样品的）；

## 17、投标文件的修改及撤回

17.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。

17.2投标人撤回或修改投标文件的书面通知应由投标人法定代表人或其授权代表签字确认；修改后重新递交的投标文件应当在封套上标明“修改（补充）投标文件”字样并密封，在投标截止时间前送达。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

# 五、开标、评标

## 18、开标

18.1本项目将在本章须知前附表第11项规定的时间和地点进行开标。

18.2投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会并签到，未到场或未按时签到的，视同认可开标结果。

18.3开标程序：

（1）由采购代理机构主持开标会。

（2）介绍参加开标会的人员名单。

（3）宣读投标纪律，告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

（4）由全体投标人代表或者其推选的代表检查投标文件的密封情况并签字确认；

（5）经确认密封完好的投标文件，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣读“开标一览表”的投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

（6）开标过程和开标记录由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，视为认可开标过程和结果。

（7）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

（8）宣布开标会议结束。

## 19、组建评标委员会

19.1采购人和采购代理机构依法组建评标委员会（以下简称评审小组），评审小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上（含5人）单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。评审专家在政府采购评审专家库内相关专业技术、经济等方面的专家名单中随机抽取。

19.2评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。评标专家发现本人与参加采购活动的投标人有利害关系的，应当主动提出回避。

## 20、评标

20.1资格性审查

20.1.1开标结束后，由采购人依据法律法规和招标文件的规定对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。它所涉及到的主要文件和内容为本章投标人须知第9条所述的资格资信证明文件内容。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格条件或缺少任何一项或有任何一项不合格的，视为资格审查不合格，其不再进入评审。

20.2投标文件符合性检查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定）。实质性偏离是指：(1)实质性影响合同的范围、质量和履行；(2)实质性违背招标文件，限制了采购人的权利和中标人合同项下的义务；(3)不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。没有对招标文件作出实质性响应的投标文件将不进行评审，其投标将被拒绝。

20.3澄清有关问题、算术性修正。

(1) 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

(2) 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(3) 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

① 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

② 大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准。

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价或内容按照第22.2（2）条款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

20.4比较与评价。本项目采用综合评分法（详见第四章）。评审小组按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

20.5推荐中标候选人名单并编写评审报告。评标委员会根据评分办法的中标标准及推荐原则推荐中标候选人名单，在评审工作完成后，向采购人提交书面评审报告。

20.6采购代理机构对评审过程和评分、评审结论进行核对和复核，如有错漏，请当事评委进行校正，按校正后的结果确定中标人。

20.7评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 21、无效投标的情形

21.1实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，投标人不得通过修正或撤销不符合招标文件要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，该差错未实质性改变招标文件的内容的，应当允许其在评审结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

21.2投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

21.3在技术评审时，投标人存在下列情形之一的，投标无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数（技术规格标准）或参数注册（检测）证明，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的（含中标后查实的）；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达招标文件规定情形的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上（含2处）的。

（6）未按招标项目采购需求要求提供证明材料的。

21.4在报价评审时，投标人存在下列情形之一的，作无效投标处理：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）投标报价明细表总额与开标一览表总价不一致的；

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供以下书面说明或相关证明资料：①项目成本组成明细（成本价中必须包括各类税收、人员成本等），其中：人力成本必须根据投标人所在省（自治区、直辖市）政府部门或人力资源社会保障部门公布的关于2017年度投标人所在地最低工资标准相关文件要求编制，项目成本组成明细需经第三方会计事务所或其它具备审计资质的机构出具的成本分析文件复印件（新设立公司按实际情况提供，原件备查）；②投标人2017年度企业所得税申报表复印件（新设立公司按实际情况提供，原件备查）。投标人可直接在投标文件中提供上述资料以避免因无法及时提供说明而导致可能被评标委员会作为无效投标处理。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

（5）经评标委员会认定，投标报价出现恶意竞争、不合理或违反实质性条款的属于无效报价。

21.5投标人有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，作无效投标处理：

(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3)不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

(4)不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

(5)不同投标人的投标文件相互混装；

(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

21.6被拒绝的投标文件为无效。

1）属下列情形之一的，采购人应当拒绝接收投标人的投标文件：

（1）在本章第16.1条规定的投标截止时间之后送达的；

（2）未送达至本章第16.1条指定的递交投标文件地点的；

2）属下列情形之一的，采购人应当拒绝接收投标人的投标样品：

（1）在本章第16.1条规定的递交投标样品截止时间之后送达的；

（2）未送达至本章第16.1条指定的递交投标样品地点的。

## 22、废标

22.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

# 六、结果公示

## 23、确定中标人

23.1采购代理机构将在评标结束后2个工作日内将评审报告送采购人。采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评审报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

23.2若中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以按照中标候选人推荐原则的候选人名单排序，确定下一个候选人为中标人，以此类推。

## 24、发布中标公告、中标通知

24.1自中标人确定后2个工作日内，采购代理机构将在政府采购信息发布媒体上公告中标结果。

24.2采购人或采购代理机构在发布中标结果的同时向中标人发出中标通知书。中标人应自接到通知之日起5个工作日内办理领取中标通知书手续，否则，采购人有权取消其中标资格。

# 七、签订合同

## 25、履约保证金

25.1 履约保证金金额：由中标人的投标保证金自动转成。

25.2 履约保证金的退还：中标人按本章须知前附表第13项要求办理退还履约保证金手续。采购代理机构收到退还申请后，将在5个工作日内无息原额退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

25.3履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿采购方因中标人不能完成其合同义务而蒙受的损失。如中标人不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

25.4在履约保证金到期退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知采购代理机构，否则由此产生的后果由中标人自负。

## 26、签订合同

26.1中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，凭中标通知书按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2除不可抗力等因素外，中标通知书发出后，中标人拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。中标人拒绝与采购人签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的候选人名单排序，确定下一候选人为中标人并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。采购人有权将违约供应商的不良行为报政府采购监管部门。

26.3由于中标人放弃中标或未按规定签订合同，造成本项目的合同中标价提高（指采购人选择第二中标候选人导致中标金额高于违约人的中标价），所超出违约人的中标价部分由违约人承担赔偿责任。

26.4政府采购合同必须与招标文件第五章格式(包括内容和结构)相一致，不能改变主要条款。

# 八、其他事项

## 27、服务费

27.1本项目服务费：由中标人在领取中标通知书前向广西中意招标造价咨询有限公司一次性付清代理服务费及开标费，否则不给予中标通知书。

27.2代理服务费参考下述标准按差额定率累进法计算，具体标准如下：

| 服务类型 费 率 成交金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |

例如：某货物招标代理业务中标金额为200万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（200-100）万元×0.8%=0.8万元

合计收费 = 1.5 + 0.8 = 2.3（万元）

27.3上述款项，请现金现存或转账电汇转入下列银行帐户。

开户名称：广西中意招标造价咨询有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司梧州新兴三路支行

银行账号：4500 1648 6550 5998 8888

## 28、解释权

28.1本招标文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

## 29、知识产权

29.1所有投标人的投标文件以及在本项目的设计成果（包括知识产权在内的任何权利）均归采购人所有，不予退还。投标人并保证所交付的设计成果不侵犯第三人的任何合法权益。

## 30、需要补充的其他内容

30.1需要补充的其他内容：见本章须知前附表。

# 第四章  评标方法

评标方法

一、评标方法及依据

1、本项目采用评标方法：综合评分法。是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

2、本项目采用不公开方式评标，评审依据为招标文件、变更公告或文件（如有）、投标文件、澄清及答复。

二、评标标准

（一）投标报价政策性扣除

若投标人符合以下情形之一的，对其投标报价将给予相应比例的扣除，用扣除后的价格参与评审。未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。

1、投标人所提供货物和服务属自主产品的，须提供投标人的《中小企业声明函》（格式见第六章），将对小型和微型企业产品的价格给予6％的扣除。

2、投标人符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)规定被认定为监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（复印件应加盖投标人公章），将对最终报价给予6％的扣除。

3、投标人符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，提供提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章），享受小型、微型企业政策，评标时投标价格给予6％的扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

投标人属两种情形以上的，其只能享受投标价格一次性6％的扣除，不重复享受政策。

除上述情况外，投标人评审价格 = 投标报价。扣除后的投标报价将仅作为评审价排序，最终中标价为投标人的投标报价。

注：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

- 计分办法（按四舍五入取至百分位）：

一、 价格分………………………………………………………………………50分

（1）价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的为评标基准价，评标价等于评标基准价的，其价格分为满分50分；

（2）某投标人价格分 =评标基准价（金额）/某投标人报价（金额）× 50分

二、技术分（满分31分）

设备性能分……………………………………………………………………31分

（1）、品牌分（满分5分）

由评委在打分前根据投标产品在行业内的影响力、信誉和在医院使用情况等方面集体讨论确定投标人设备的品牌档次，并由评委在相应的档次给各投标人打分（必须提供相关证明材料，不提供的按一档评定）：

一档：行业内一般品牌，行业内影响力和产品信誉一般，投标厂家设备只有少部分在医院使用得1分。

二档：行业内知名品牌，行业内影响力较大，产品信誉较好，投标厂家设备部分在医院使用得3分。

三档：行业内著名品牌，行业内影响力大，产品信誉很好，投标厂家设备绝大部分在医院使用得5分。

（2）、设备综合性能分（满分23分）

由评委在打分前集体讨论形成书面材料确定投标人产品档次“一档，二档”的评定标准及按此标准确定投标人的档次，并由评委在相应的档次内各自进行打分。

一档：与招标文件货物需求一览表中的所有产品技术参数、性能、配备对比，没有负偏离的进入一档评分，得基本分20分，在此基础上经评委认定每一项正偏离的加1分，满分23分。

二档：与招标文件货物需求一览表中标注“★”标记的产品技术参数、性能、配备对比，没有负偏离，但非标注“★”标记的设备技术参数有负偏离的进入二档评分，得基本分15分，在此基础上经评委认定每一项负偏离的扣2分。有3项以上（含3项）负偏离作无效投标处理。

（3）、备品备件情况（满分3分）。

由评委根据投标人提供备品备件情况集体讨论定档，并在相应的档次内各自进行打分。

一档：0～1分；二档：1.1～2分；三档：2.1～3分

三、商务分（满分19分）

1、售后服务分………………………………………………………………………8分

（1）、在满足招标文件要求基础上保修期每延长一年加1分（满分2分）。

（2）、厂家在广西或广东省内设有售后服务机构，并提供该售后服务机构的工商营业执照的得1分，否则不得分。

（3）、能够提供完整的技术培训、服务及指导的售后服务计划得分：（集体讨论各投标人的售后服务措施对比后，由评委各自打分）（满分5分）。

①售后服务表述清晰、完整，措施具体有效可行，到达现场时间、解决故障时间、本地化服务支持良好，3.1～5分

②售后服务表述清晰、完整，措施具体有效可行，到达现场时间、解决故障时间、本地化服务支持一般1.1～3分

③售后服务表述不清晰、完整，部分措施不具体，到达现场时间、解决故障时间、本地化服务落实不明确0～1分

2、业绩信誉分……………………………………………………………………………8分

（（1）、投标人最近3年经营与所投标产品设备为同类设备的，业绩分每个得1分，以有效合同复印件为准（满分5分）；

（2）、投标人最近3年获得重合同守信用先进企业，(提供证明文件复印件)得1.5分。

（3）、投标人或者投标品牌的生产企业通过ISO质量管理体系认证、ISO14000环境管理体系认证、欧盟CE认证，每项得0.5分，（满分1.5分）。

3、政策功能分………………………………………………………………………………3分

（1）投标产品属于财政部、国家发展改革委《节能产品政府采购清单》有效产品的得0.5分。

（2）投标产品属于财政部、环境保护部《环境标志产品政府采购清单》有效产品的得0.5分。

（3）根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》的规定，货物服务招标采购评标方法采用综合评分法的，对使用广西工业产品80％以上（含）的投标人得2分。

（以上要提供相关证明材料，不提供不得分）

综合得分＝ （一）+（二）+（三）

三、中标标准及中标候选人推荐原则：

（一）评标委员会根据评审结果按评审后得分由高到低顺序排列推荐3名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

（二）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按以上规定处理。

（三）采购单位应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选供应商为中标人。排名第一的中标候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的中标候选供应商为中标人。排名第二的中标候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的中标候选供应商为中标人。

# 第五章  政府采购合同（格式）

（注：本合同样本仅供参考，具体内容由采购人和中标人协商确定，但补充和修改不得造成与本章格式内容有实质性的违背。）

- 合同

- 项目编号:

- 项目名称：

- 分标号：

- 合同主要条款格式

项目编号:

项目名称：

分标号：

合同签订地点：

合同签订日期：    年    月    日

甲方（采购人）：

乙方（中标供应商）：

根据     年    月    日广西中意招标造价咨询有限公司签发的（项目编号及项目名称）中标通知书，甲方接受乙方对本项目的投标，甲、乙双方同意签署本合同（以下简称合同），中标通知书、招标文件及补充、投标文件及澄清为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力。

1.  采购内容

| 货物名称 | 数量（单位） | 品牌、厂家、型号、规格 | 技术参数 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.  合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：　　　　　　      元（￥　　　　　　）。

3.  交货要求

3.1 交货期：合同签订后    日内交货完毕

3.2 交货地点：采购人指定地点（梧州市区）

3.3 交货方式：现场安装调试

3.4 乙方必须按投标文件承诺的技术参数、性能要求、质量标准等向甲方提供全新、完整、未经使用的货物。

4.  履约保证金

4.1 乙方交纳人民币（大写）　　　　　　      元（￥         ）作为本合同的履约保证金，设备经安装调试验收合格后乙方凭甲方出具的验收报告到广西中意招标造价咨询有限公司办理退付手续。

4.2 履约保证金作为违约金的一部分用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

5.  质量保证及售后服务

5.1 质量保证期    年（自交货验收合格之日起计）。

5.2 质量保证金为人民币（大写）　　　　　　      元（￥             ）。

5.3在本合同第5.1项约定的质量保证期内，乙方提供的货物符合合同约定的，由甲方支付给乙方。

5.4 如乙方提供的货物在使用过程中发生质量问题，乙方接到甲方故障通知后应在    小时内到达甲方指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理。

5.5 乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用；

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价；

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担与该货物相关的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

5.6 在质量保证期内，乙方负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但乙方也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

5.7 超过质量保证期的货物，乙方提供终生维修、保养服务，维修时只收部件成本费。

5.8 乙方随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。

6.  合同款支付

6.1　付款方式：乙方交货经甲方验收合格，乙方先向甲方开出合同总额合法发票，甲方收到发票后3个月内支付合同总额的90％，余下10％作为质量保证金，在质量保证期满后七个工作日内付清。

6.2  当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方可以在报经梧州市财政局审核同意后，在不改变合同其他条款的前提下与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。供应商应根据实际使用数量供货，合同的最终结算金额按实际使用数量乘以成交单价进行计算。

6.3 政府采购过程中，如采购人、供应商或集中采购机构存在违法行为，梧州市政府采购监督管理部门可视情况书面通知采购人暂停采购活动，并延期支付合同款。

7.  产权

7.1 乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

7.2 乙方保证所交付货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第11.3项的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金还应负担甲方由此产生的一切损失。

8.  技术资料

8.1 甲方向乙方提供货物的有关技术资料。

8.2 乙方应在采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

8.3 没有甲方事先书面同意，乙方不得将甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的其他任何人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

9.  货物包装、发运及运输

9.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

9.2 使用说明书、质量检验证明书、保修单据、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

9.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

9.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

9.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

10.  调试和验收

10.1 乙方将货物运达约定的交货地点后，甲方应在五个工作日内对乙方提交的货物依据招标文件、投标文件要求和国家标准或行业标准进行现场初步验收。对外观、说明书符合要求的，给予签收；对不符合要求或有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，乙方不得拒绝和延误。

10.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

10.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

10.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

10.5 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，相关费用由甲方承担。

11.  违约责任

11.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

11.2 甲方无故逾期验收或办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。乙方逾期超过本合同约定交货日期十个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

12.  不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

13.  诉讼

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为广西梧州市。

14.  合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

14.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市财政部门审批，并签书面补充协议报梧州市政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

14.4 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

14.5 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；采购代理机构执一份，梧州市财政局（采购监督主管部门）执一份。采购人自合同签订之日起七个工作日内报梧州市政府采购监督管理部门备案。

甲方：                                        乙方：

地址：                                        地址：

法定代表人：                                  法定代表人：

委托代理人：                                  委托代理人：

电话：                                        电话：

传真：                                        传真：

开户银行：

开户名称：

银行账号：

合 同 附 件

XX分标

| 供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2.其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

采购代理机构审核（公章）：

审核人：

# 第六章  投标文件（格式）

说明：

1、本章所列的投标文件格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改、扩展，但补充和修改不得造成与本章格式内容有重大改变。

2、投标文件按投标人须知第9条要求提供。

3、目录由投标人自拟。

正本／副本

（项目名称）

（项目编号）

（分标号）

投 标 文 件

投标人（名称加盖公章）：

法定代表人或其委托理人（签名）：

联系电话：

投标日期：         年     月     日

开标一览表（格式）

项目名称：

项目编号：

分标号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 产品或服务名称 | 制造商或服务商 | 品牌、规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 单项合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价总计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |
| 交货期 （安装、调试、培训完） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人签字：

投标日期：       年    月    日

说明：

1、所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

2、本表可扩展，并逐页签字及加盖公章，否则，未按要求填写、无签名盖章的，投标无效。

投标函（格式）

致：广西中意招标造价咨询有限公司

根据贵方（项目名称及项目编号）的招标文件全部内容，正式授权下述签字代表（姓名和职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称），提交开标一览表、投标文件正本   份、副本   份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方承诺已经具备本项目招标文件规定的基本资格条件和特定资格条件。

2、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4、投标文件从投标截止日起     天内有效。

5、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按谈判文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6、如果在投标截止时间后的投标有效期内撤销投标文件或者有其他违约行为，贵方可对我方的投标保证金不予退还。

7、同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人。

9、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一到三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮政编码：

电话、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

银行帐号：

投标人（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

投标日期：

、

说明：投标人必须按以上格式填写，签字并加盖公章，否则，无签名、盖公章的，投标无效。

投标报价明细表（格式）

项目名称：

项目编号：

分标号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 产品或服务名称 | 制造商或服务商 | 品牌、规格型号 | 数量① | 单位 | 单价② | 单项合计③ ＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价总计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |
| 交货时间 （安装、调试、培训完） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中： 属于《节能产品政府采购清单》目录内产品的总金额为人民币（大写）： 元（￥ ）； 属于《环境标志产品政府采购清单》目录内产品的总金额为人民币（大写）： 元（￥ ）。 备注：若不属于《节能产品政府采购清单》及《环境标志产品政府采购清单》目录内产品的，则该处填写“无”字样。 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人签字：

投标日期：

说明：

1、所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

2、本表可扩展，并逐页签字及加盖公章，否则，未按要求填写、无签名盖章的，投标无效。

3、报价指本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、调试、检验、售后服务、保修及其他所有成本费用的总和，供应商应综合考虑在报价中。

4、如全部或部分产品属于《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》目录范围的，供应商应在本表备注栏内写明各分项货物属于节能（或环境标志）产品政府采购清单第几类第几项序号的产品，以便评标委员会作为优先采购或评审的依据。

投标声明书（格式）

致：（采购代理机构名称）

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址           。

我            （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的              （项目名称及项目编号）项目的政府采购活动，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方不是采购人的附属机构；也不是为本项目提供整体设计、编制规范或者项目管理、监理、检测等服务的投标人或其附属机构。

3、我方承诺在参加本政府采购项目活动前，没有被纳入政府部门或银行认定的失信名单，我方具有良好的商业信誉。

4、我方及由本人承诺在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及不良信用记录。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、我方承诺具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

6、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公

告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□ 我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□ 我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                               ；

我方对以上声明负全部法律责任。以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（加盖公章）：

法定代表人签字或盖章：

投标日期：

投标保证金声明（格式）

致：广西中意招标造价咨询有限公司

我方参加（项目名称+编号+分标号）的投标，缴纳投标保证金金额如下：

投标保证金人民币（大写）      元整（￥     元）；

……

若我方中标，同意你方将该投标保证金转为履约保证金，若不中标，请贵方在退付投标保证金时转入以下账户：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

投标单位（盖公章）：

联系人：

地  址：

联系电话（手机）：

（粘贴投标保证金缴纳凭证复印件并加盖单位公章）

法定代表人身份证明（格式）

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：                       性别：             年龄：

职务：                       身份证：

系                                      （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件、营业执照正本或副本复印件（加盖公章）。

投标人（加盖公章）：

投标日期：       年    月    日

说明：

1、未附法定代表人身份证复印件、营业执照正本或副本的复印件（加盖公章）的，证明无效。

2、“法定代表人身份证明”除在投标文件须附有，法定代表人出席开标会议时，应另外随身携带本“法定代表人身份证明”原件一份以及本人身份证原件，以备核查。

法定代表人授权委托书（格式）

致：          （采购代理机构名称）：

本授权委托书声明：我          （姓名）系（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）为我公司被授权人，以我方的名义参加（项目名称+项目编号+分标号）的政府采购活动，并代表我方全权办理上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

法定代表人签字或盖章：               	被授权人签字或盖章：

职务：                               	职务：

授权人身份证号码：                   	被授权人身份证号码：

附：法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件（加盖公章）。

投标人（加盖公章）：

投标日期：

说明：

1、未附法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件（加盖公章）的，授权委托书无效。

2、“法定代表人授权委托书”除在投标文件须附有，授权委托代理人出席开标会议时，应另外随身携带本“法定代表人授权委托书”原件一份以及本人身份证原件，以备核查。

商务条款响应表（格式）

- 一般商务条款响应表

分标号：

| 序号 | 商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格供应商、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对供应商的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 5 | 投标有效期：投标截止日期后60天。 [注：投标保证金有效期应比投标有效期延长25日。] |  |  |
| 6 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 7 | 所提供的报价不高于本公司目前的报价水平 |  |  |
| 8 | 交货时间（安装、调试、培训完）或服务期限 |  |  |
| 9 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 10 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 11 | 同意采购方以任何形式对我方响应文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 12 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

投标人（加盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

投标日期：

说明：

1、对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2、特别对有具体重要要求的指标，投标人必须说有具体内容。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制招标文件中的要求，该投标文件视为无效。

3、本表内容不得擅自修改，否则该投标文件视为无效。

2、政府采购合同条款偏差表

分标号：

| 序号 | 条款号 | 原条款内容 | 修改后条款内容 |
| --- | --- | --- | --- |

声明：除本偏差表中所列出偏差外，我单位完全响应政府采购合同的其它条款内容。

投标人（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签名）：

投标日期：

说明：

1）供应商如对政府采购合同条款或内容有异议，将建议修改的条款逐条列出。对于任何未在偏差表中列出的条款或内容，均视为完全接受政府采购合同的要求。

2）供应商商的建议如果涉及修改核心或实质性条款，视为投标无效。

技术要求响应表（格式）

分标号：

| 序号 | 采购内容 | 原技术规范主要条款要求 | 投标文件具体响应 | 技术偏离情况说明(＋/-/=) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签名）：

投标日期：

说明：

1、投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入响应表。投标人必须根据所投产品和服务的实际情况如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，或仅注明“符合”、“满足”或简单复制招标文件要求，该投标文件视为无效。

2、投标人根据项目要求添加的设备、材料等也请列出。

3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

产品配置清单（格式）

分标号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标人（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

投标日期：

售后服务方案

（格式自议，由投标人根据本项目要求及自己的实际情况自行编写）

项目实施方案

（如质量保证措施，货物制造、检验、验收执行标准，优惠承诺，安装调试、验收，技术培训，优惠条件，售后服务承诺等，包括但不限，由投标人自行拟写）

《中小企业声明函》格式（非小型、微型企业无需填写）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为          （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为             （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加            单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

《小型和微型企业价格扣除明细表》格式（非小型、微型企业无需填写）

小型和微型企业价格扣除明细表

项目名称：

项目编号：

分标号：

| 序号 | 小型和微型企业产品名称 | 金额 | 规定价格扣除（6%） | 相应价格扣除 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

投标人（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

投标日期：

说明：

1、当一个合同包内有多个属于小型和微型企业产品时，投标人应详细填写并计算出该类产品合计金额。

2、“相应价格扣除”为小型和微型企业产品的投标合计价格×招标文件规定的价格扣除比率的优惠幅度。

3、以上属小型和微型企业产品须提供符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定的《中小企业声明函》。

4、计算价格扣除时四舍五入取小数点后两位。

《残疾人福利性单位声明函》格式（非残疾人福利性单位无需填写）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的            项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

《广西工业产品声明函》格式（不符合桂政办发[2015]78号文要求的，无需提供）

广西工业产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标/竞标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品合计价格： |  |  | 占投标总价比例： |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日 期：

说明：发现投标人提供虚假材料，或中标后在与采购单位履约过程中未按投标文件《广西工业产品声明函》中使用广西工业产品或者使用广西工业产品比例小于80%的，按照有关法律法规追究其相关责任。

# 第七章  附件

附件1：政府采购项目履约保证金退付意见书（格式）

政府采购项目履约保证金退付意见书

| 供应商申请 | 采购项目名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采购项目编号： |  |  |  |
|  | 履约保证金金额：（大写） （小写） |  |  |  |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据招标文件及政府采购合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约金退付到以下帐户。 开户名称： 帐 号： 开 户 行： 联系人及联系电话： 供应商：（盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 采购单位意见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额。 联系人及联系电话： 采购单位：（盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 财务部意见 | 此表于 年 月 日收到。 |  |  |  |
|  | 会计审核： | 财务负责人审核： | 单位负责人签字： | 出纳办理转帐 日期： |
| 备注：附收款收据原件（如有开具时）、银行转帐单复印件。 |  |  |  |  |

附件2：受贿、行贿违法犯罪记录查询申请

受贿、行贿违法犯罪记录查询申请

人民检察院：

我单位因参加   （采购代理机构名称）  组织的（项目名称）政府采购活动，现申请你院对我单位、法人代表及委托代理人是否曾有受、行贿违法犯罪记录进行查询，并反馈查询结果。

项目规模：           万元

法定代表人：         	身份证号码：

委托代理人：         	身份证号码：

申请查询单位名称：（加盖公章）

年      月      日

注：检察院出具的查询结果应包括有单位、法定代表人、委托代理人的查询记录。

行贿犯罪档案查询告知函自出具之日起2个月内有效，复印件无效。

办理行贿档案查询委托书

委托单位：

委托单位法定代表人：

受委托人：          （身份证号码：                         ）

因参加 （项目名称及项目编号）项目投标， (委托单位名称) 现委托本公司 （受委托人） 到               人民检察院  联系办理行贿犯罪档案查询事务，受委托人无转委托权。

特此委托。

（盖章）

年      月      日